## Slide 1: Rozvojová studie rozšířeného zájmového území Mošnov
3.9.2020
Jiří Schnirch

## Slide 2: Důvody pro zpracování rozvojové studie
Komplexní podkladový materiál zpracovaný v souladu s hlavními cíli Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027 pro vedení Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy pro strategické úvahy o dalších směrech a podmínkách rozvoje předmětného území:
identifikuje možnosti využití dalšího území bezprostředně navazujícího na severovýchodě na současné rozvojové území Mošnov
vyhodnocuje dopady a vlivy tohoto rozvoje na nadřazenou dopravní a technickou infrastrukturu včetně definování předvídatelných možných rizik a limitů

## Slide 3: Širší dopravní vazby řešeného území

## Slide 4: Návrh dopravní a technické infrastruktury

## Slide 5: Odhad investičních nákladů na rekonstrukci a výstavbu komunikační sítě
Rekonstrukce a výstavba komunikační sítě | Odhad investičních nákladů
okružní křižovatka na sil.II/464 - napojení areálu OAMP a plochy „K“ | 40,0 mil. Kč + 21% DPH
směrová úprava ul.Gen.Fajtla, sil.III/48016 | 21,9 mil. Kč + 21% DPH
prodl.ul.Gen.Fajtla (sil.III/48016) | 60,4 mil. Kč + 21% DPH
rekonstrukce ul.K letišti, sil.III/48016 | 37,5 mil. Kč + 21% DPH
obslužná komunikace mezi plochami R1 a R2 | 36,5 mil. Kč + 21% DPH
obslužná komunikace přes plochu M a R1 (jen komunikační síť parcelace pro malé investory) | 142,2 mil. Kč + 21% DPH
celkem | 338,5 mil. Kč + 21% DPH
Sledovaná dostavba komunikační sítě v širším území kraje nemá přímou návaznost na rozvojové záměry řešeného území a nebude mít vliv na směrování cílové a zdrojové dopravy řešeného území Mošnova.

## Slide 6: Návrh vlečkového napojení – doporučené povrchové řešení

## Slide 7: Odhad investičních nákladů na rekonstrukci a výstavbu železniční sítě
Rekonstrukce a výstavba železniční sítě | Odhad investičních nákladů
povrchová vlečka do rozvojových zón M + R1 + R2 | 636,6 mil Kč + 21% DPH
A. Bezúvraťová spojka Přerov – Sedlnice, | 431,8 mil. Kč + 21% DPH
B. Zkapacitnění ŽST Sedlnice, obvod Bartošovice | 159,26 mil. Kč + 21% DPH
C. Zkapacitnění ŽST Sedlnice, obvod Sedlnice | 288,9 mil. Kč + 21% DPH
Na základě provedené analýzy a výpočtů je zřejmé, které výše uvedené investice A.,B.,C. se stávají limitními pro rozsah dopravy tra­sovaný po železnici pro potřeby plnohodnotného provozu vleček v řešeném rozvojovém území M+R1+R2. V případě jejich nerealizování lze očekávat ka­pacitní problémy při obsluze předmětného území drážní dopravou.

## Slide 8: Velcí investoři - návrh zástavby a koridorů dopr. a tech. infrastruktury

## Slide 9: Odhad investičních nákladů na výstavbu a přeložky technické infrastruktury pro velké investory
Výstavba a přeložky technické infrastruktury - parcelace rozvojových ploch pro velké investory | Odhad investičních nákladů
silnoproudá vedení a elektronické komunikace | 55,4 mil Kč + 21% DPH
plynovod VTL, STL a regulační stanice | 34,1 mil. Kč + 21% DPH
kanalizace a vodovod | 180,2 mil. Kč + 21% DPH
úpravy inženýrských síti v rámci směrové úpravy ul.Gen.Fajtla | 1,9 mil. Kč + 21% DPH
celkem | 270,6 mil. Kč + 21% DPH

## Slide 10: Střední investoři - návrh zástavby a koridorů dopr. a tech. infrastruktury

## Slide 11: Malí investoři - návrh zástavby a koridorů dopr. a tech. infrastruktury

## Slide 12: Odhad investičních nákladů na výstavbu a přeložky technické infrastruktury pro střední a malé investory
Výstavba a přeložky technické infrastruktury - parcelace rozvojových ploch pro střední a malé investory | Odhad investičních nákladů
Silnoproudá vedení a elektronické komunikace | 55,4 mil Kč + 21% DPH
Plynovod VTL, STL a regulační stanice | 41,7 mil. Kč + 21% DPH
Kanalizace a vodovod | 201,6 mil. Kč + 21% DPH
Úpravy inženýrských síti v rámci směrové úpravy ul.Gen.Fajtla | 1,9 mil. Kč + 21% DPH
celkem | 300,6 mil. Kč + 21% DPH
Rozvojové plochy | Výměra v ha
M | 34,8
R1 | 18,5
R2 | 12,3
celkem | 65,6

## Slide 13: Podmínky pro zajištění technické infrastruktury pro rozvojové plochy
V širším rozvojovém území Mošnova jsou dostupné všechny páteřní rozvody nutné k dalšímu rozvoji. Většina z nich je ukončena mimo rozvojové plochy M, R1 a R2 nebo tyto plochy kříží a bude proto nutné je prodloužit nebo přeložit.
Studie identifikovala kolize s již probíhajícími stavbami - jedná se zejména o přeložku I/58 ve vazbě na přemístění regulační stanice VTL do zóny, posun připojovacího bodu ČEZ na okraj plochy a kolize s ORL Mošnov ve správě SmVak.
Technická infrastruktura v území má dostatečnou kapacitu pro připojení rozvojových ploch. Bude však nutné provést přípravné práce na přeložení sítí křižující zájmovou plochu včetně koridorů pro budoucí komunikace a železniční vlečkové napojení.
Pro optimální využití rozvojových ploch je nezbytné provedení protipovodňových opatření podél toku Lubiny.

## Slide 14: Majetkoprávní vztahy k pozemkům

## Slide 15: Soulad studie s územně plánovací dokumentací obcí a kraje
Pro umístění záměru v celém navrhovaném rozsahu je nutno pořídit změnu ÚP Petřvald a ÚP Mošnov.
ZÚR MSK vymezují na území obcí Petřvald, Mošnov, Sedlnice a Skotnice plochu pro rozvoj letiště a průmyslovou zónu RP301 jako plochu pro ekonomické aktivity republikového a nadmístního významu. Záměr rozšíření zóny Mošnov včetně dopravního řešení je v souladu s vymezenou plochou s výjimkou jeho severovýchodní části na území obce Petřvald (rozvojová plocha R2) a části na území obce Mošnov (rozvojová plocha M).
Pro umístění záměru v celém plánovaném rozsahu je nutno pořídit aktualizaci ZÚR MSK.

## Slide 16: Biologický průzkum rozvojového území
Na základě objednávky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z 06/2020 byl společností Ekogroup Czech s.r.o., Dolany 52, Dolany, proveden „Biologický průzkum území a jeho posouzení ve vztahu k záměru obsaženému v Rozvojové studii rozšířeného zájmového území Mošnov (04/2020) z hlediska ochrany přírody a krajiny“ (07/2020).
Záměr rozvojové studie byl zástupcem zpracovatele a jednatelem společnosti Ekogroup Czech s.r.o. RNDr. M. Banašem, Ph.D. projednán se zástupci AOPK ČR – Správy CHKO Poodří, kteří k němu nemají připomínky a uvedené závěry biologického průzkumu rozvojového území akceptují.

## Slide 17: Požadavky na lidské zdroje v MSK v návaznosti na rozvojovou studii
Na základě objednávky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z 06/2020 byla vypracována společností MSPAKT, Výstavní 2224/8, Ostrava, „Studie požadavků na lidské zdroje v Moravskoslezském kraji: Návaznost na Rozvojovou studii rozšířeného zájmového území Mošnov“ (07/2020).
Hlavním účelem studie je popis potenciálně rozvíjejících se odvětví v MS kraji s možnou lokalizací v rozšířeném zájmovém území Mošnov (ale potenciálně také v jiných lokalitách MSK) a popis dostupných lidských zdrojů.

## Slide 18: Analýza nákladů a přínosů (CBA) rozvojové studie (I)
Na základě objednávky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z 06/2020 byla vypracována společností HRAT, s.r.o., Nádražní 348, Třinec, „Analýza nákladů a přínosů (CBA) rozvojové studie rozšířeného zájmového území Mošnov“ (06/2020), jejíž závěry lze shrnout takto:
Finanční efektivita – z provedené analýzy vyplývá, že projekt nedosahuje přijatelných hodnot u žádného z kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních hotovostních toků investice a nepřevyšuje tak kriteriální hodnoty.
Celkové výdaje akce jsou cca 1 735 000 000,-Kč vč. DPH. Při zohlednění časové hodnoty peněz, tj. z diskontovaných finančních cash flow projektu, se celkové vynaložené investice v hodnoceném časovém horizontu, tj. 30 let, nevrátí.
Z výše uvedených výsledků finanční analýzy vyplývá, že projekt nedosahuje přijatelných hodnot u žádného z kriteriálních ukazatelů kalkulovaných z finančních hotovostních toků investice.
Bez ohledu na způsob financování celkové investice lze projekt považovat za finančně neefektivní.

## Slide 19: Analýza nákladů a přínosů (CBA) rozvojové studie (II)
Ekonomická efektivita – výsledné hodnoty analýzy dosahují výsledků u všech kriteriálních ukazatelů kalkulovaných ze socioekonomických hotovostních toků investice a převyšuje tak požadované minimální hodnoty.
Název a označení ukazatele | Výsledná hodnota | Srovnávaná hodnota | Komentář
ENPV Ekonomická čistá současná hodnota investice | 2.789.899,389 tis. Kč | ≥ 0 | projekt je ekonomicky efektivní
ERR Ekonomické vnitřní výnosové procento investice | 26,59 % | ≥ 5,0 % | projekt je ekonomicky efektivní
ENPV/I Index ekonomické rentability investice | 2,41 | ≥ | projekt je ekonomicky efektivní
EPDN Prostá doba ekonomické návratnosti investice | 9 let | ≤ 30 let | projekt je ekonomicky efektivní
EDDN Diskontovaná doba ekonomické návratnosti investice | 10 let | ≤ 30 let | projekt je ekonomicky efektivní

## Slide 20: Analýza nákladů a přínosů (CBA) rozvojové studie (III)
Z provedené CBA analýzy vyplývá, že projekt generuje čisté diskontované přírůstky socioekonomických přínosů, které v souhrnu převyšují vynaložené investice při zohlednění zbytkové hodnoty. Dle výsledné hodnoty ekonomické čisté současné hodnoty lze projekt hodnotit jako realizovatelný.
Z výsledků ekonomické analýzy vyplývá, že projekt dosahuje pozitivní hodnoty u všech kriteriálních ukazatelů kalkulovaných ze socioekonomických cash flow investice.
Z pohledu celospolečenského (všech zainteresovaných subjektů) lze projekt považovat za ekonomicky efektivní a přínosný.
Poznámka
Při zpracování předmětné analýzy byl využit také materiál „Analýza potenciálu a přínosů Letiště Leoše Janáčka Ostrava pro Moravskoslezský kraj“ (HRAT, s.r.o., 05/2019)

## Slide 21: Návrh věcného a časového harmonogramu přípravy a realizace klíčových výstupů rozvojové studie
 | Aktivita | Nositel aktivity | Termín
1. | MEMORANDUM o vzájemné spolupráci mezi Moravskoslezským krajem (MSK) a statutárním městem Ostravou (SMO)-viz pozn. | Orgány MSK a SMO | 09/2020
2. | změna ZUR Moravskoslezského kraje | MSK | 2021 – 2022
3. | změny územních plánů obcí Mošnov, Petřvald | obce Mošnov, Petřvald | 2021 – 2024
4. | výkupy pozemků v územích R1 a R2 | MSK | 2022 – 2025
5. | příprava a realizace technické a dopravní infrastruktury v územích M, R1 a R2 | MSK, SMO | 2022 – 2026
6. | prodej pozemků investorům, zahájení realizace investičních projektů v územích R1 a R2 | MSK, soukr. investoři | 2023 - 2027
Poznámka:
MEMORANDUM o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném zájmovém území Mošnov

## Slide 22: Prezentace a projednání rozvojové studie, strategický cíl
Rozvojová studie byla prezentována:
vedení Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy za účasti hejtmana kraje a primátora města dne 17.7. 2020
na společném jednání Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj zastupitelstva Moravskoslezského kraje a Komisi pro strategický rozvoj Rady města Ostravy na společném jednání dne 3.8.2020
Rozvojová studie včetně Memoranda o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci projektů v rozšířeném zájmovém území Mošnov mezi MSK a SMO byla projednána a schválena Radou kraje na jejím zasedání dne 17.8.2020.
Závěrem lze konstatovat, že rozvojová studie prokázala reálné možnosti využít rozšířeného zájmového území v Mošnově pro umístění a dopravní napojení dalších ploch pro vybudování logistických, výrobních nebo vědecko-výzkumných a vývojových soukromých investic a významným způsobem tak přispět k realizaci strategického cíle - dobudování výjimečného areálu, který bude moci hlavně díky bezprostřední vazbě na Letiště Leoše Janáčka Ostrava a Terminál kombinované dopravy Mošnov nabídnout v budoucnu komplexní služby jako Mezinárodní logistické centrum Mošnov.

## Slide 23: Návrh využití rozvojového území pro velké investory

## Slide 24: Návrh využití rozvojového území pro střední investory

## Slide 25: Návrh využití rozvojového území pro malé investory

## Slide 26: Ideový návrh řešení přestavby předletištního prostoru

## Slide 27: Dopravní vazby návrhu přestavby předletištního prostoru

## Slide 28: Dopravní vazby návrhu přestavby předletištního prostoru

## Slide 29
Děkuji za pozornost
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje